## Slide 2: Умный город
Основные функции «Умный город»
  Сбор информации о состоянии оборудования с объектов Водоканала, объектов Горгаза , объектов Горсвета, объектов теплосетей на сервера обработки и распределения информации с использованием всех доступных каналов связи — радиоканал, сотовая связь стандартов GSM и CDMA, телефонная линия, кабельная сеть Internet, локальная магистраль.
  Сбор технологической информации, характерной для каждого конкретного объекта — температура, давление, уровни, расходы, токи, напряжения и т.д.

## Slide 3: Умный город
  Оперативный сбор информации о состоянии охраны объектов и коммунальных сетей, пожарной сигнализации.
  Сбор информации с установленных счетчиков: тепла, воды, газа, электроэнергии.

## Slide 4: Умный город
  Анализ полученной информации с принятием решений о возможных пред аварийных и аварийных ситуациях — поломках оборудования, утечках, коротких замыканиях, обрывах, срабатывании охранной и пожарной сигнализации.
  Обеспечение доступа к полученной информации потребителям — диспетчерским пунктам коммунальных служб, мобильным (временным и передвижным) диспетчерским пунктам различных служб, среди которых бригады по устранению неполадок, МЧС, противопожарная служба, городские власти.

## Slide 5: Умный город
  Оперативное диспетчерское управление исполнительными устройствами
  Возможность оперативного изменения параметров технологических процессов – графиков освещения, циклограмм работы насосов, заданных аварийных пределов параметров техпроцесса.
  Оперативная оценка последствий аварий сетей в масштабах всего города и принятие решений.

## Slide 6: Умный город

## Slide 7: Умный город
При построении подобной Системы должны соблюдаться следующие условия:
1.Полная автономность всех локальных управляющих систем, позволяющая при частичной деградации системы поддерживать работоспособность объектов.

## Slide 8: Умный город
  2.принятие решения об аварийном отключении и вводе резерва непосредственно контроллерами объекта для предотвращения полной поломки исполнительных устройств и механизмов.
  3.Надежность аппаратуры, работоспособность в широком диапазоне температур, работа в условиях невысокой надежности электропитания.
  4.Единый, надежный, не требующий высоких скоростей и дорогого спецоборудования, имеющий высокую степень достоверности и помехоустойчивый протокол обмена между контроллерами и серверами.

## Slide 9: Умный город
  5. Возможность использования любых доступных каналов связи: радиоканала, сотовой связи стандартов GSM и CDMA, телефонных линий, кабельной сети Internet, локальных магистралей.
  6.Единая форма хранения данных, полученных с объектов.

## Slide 10: Умный город
  7.Единый протокол обмена между серверами и диспетчерскими пунктами.
  8.Применение различных каналов связи.
  9.Разграничение доступа.
  10.Простота восприятия информации, быстрый доступ ко всем оперативным командам.
  11.Наращиваемость Системы. Возможность постепенного поэтапного
  12.Невысокая стоимость эксплуатации оборудования и каналов связи.

## Slide 11
Автор: Устелемова М.С.